	区（县）级环境保护行政主管部门审批（审查）意见：

榕仓环评〔2026〕8号

福州城投运营服务集团有限公司报送的《福州市社会养老中心项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第22条等规定，现提出审批意见如下：

一、根据《报告表》评价结论，同意福州城投运营服务集团有限公司在福州市仓山区仓山镇湖边村44号规划红线范围内进行福州市社会养老中心项目建设，建设内容及规模：项目新建七栋楼以及室外配套工程等，总建筑面积84512.26m2，设置床位1300床，其中养老床位1100床，医院床位200床。

二、应落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

1、项目施工期间应严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）等规定，施工现场应进行围挡隔离，施工过程应采取洒水喷雾降尘等措施；施工现场、施工材料运输应采取防风降尘、洒水等措施，防止施工和运输过程中产生的扬尘对周围环境造成影响，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）标准。

2、进一步优化水泵、风机、空调风冷机组、备用发电机等高噪声设备布局，并采取基础减震、墙体隔声等综合降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准,其中南侧厂界噪声排放执行4类标准。

3、按照“雨污分流、清污分流”的原则，建设完善污水及雨水收集系统。项目建设1座处理规模为50m3/d（1#）和1座规模为150m3/d（2#）的污水处理站，其中：1#、2#楼食堂隔油废水和生活污水经化粪池处理达标后排入北园路市政污水管网，3#楼生活污水经化粪池预处理和1#污水处理站处理达标后排入北园路市政污水管网，5#楼生活废水和6#楼隔油废水、生活污水、医疗废水一起经化粪池化预处理和2#污水处理站处理达标后排入湖边路市政污水管网。排污口应实施规范化建设，安装流量在线监测设备并与生态环境部门联网。废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，并满足金山污水处理厂设计进水水质要求。
4、项目配套的2座污水处理站均采取地埋式建设，恶臭经密闭收集和活性炭吸附处理达标后引至高空排放;检验废气通过生物安全柜收集和紫外线消毒处理后引至所在楼顶屋面高空排放；危废间废气经负压收集、紫外消毒处理后排放；备用发电机废气由专用排烟竖井引至所在楼顶屋面高空排放；食堂油烟经油烟净化器处理后由专用排油烟竖井引至所在楼顶屋面高空排放；各类废气经处理后排放应达到《报告表》指定的高度要求，排放口位置、朝向不得影响周边环境。污水处理站废气污染物有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值，无组织排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3排放限值；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中型排放限值；备用发电机废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中表2标准限值。各类废气经处理后排放应达到《报告表》指定的高度要求，排放口位置、朝向不得影响周边环境。

5、固体废物应实施分类收集、贮存、处理和处置，并按规范建设危险废物暂存场所。危险废物委托有资质单位回收处置，生活垃圾交由环卫部门及时清运，厨余垃圾、废油脂委托有资质单位处置。一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求;危险废物贮存、处置执行《医疗废物管理条例》、《医疗机构废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)等有关要求，污水处理站和化粪池产生的污泥清掏前应进行监测，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005）表4要求。

6、按要求分别对不同区域采取相应的防渗处理措施，防止污染土壤和地下水。

7、要强化环境风险管理，落实环境风险防范措施。项目应配套建设1座容积不小于15m3的事故应急池和1座容积不小于45m3的事故应急池，并建立严格的环保管理制度，及时编制突发环境事件应急预案并报生态环境部门备案，避免发生环境

污染事故。

三、项目主要污染物允许排放总量为：化学需氧量≤5.70吨/年，氨氮≤0.57吨/年。

四、《报告表》审批后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批。医院内设置的核与辐射项目应按规定另行办理环保手续。

五、项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，投入生产后，应依法组织开展竣工环保自主验收，我局委托福州市仓山生态环境保护综合执法大队开展项目环保“三同时”监督检查和日常环保监督管理工作。               

（盖章）

经办人：                                年    月    日




